**南通市人民检察院新风系统采购安装项目**

**比选文件**

**（项目编号：XY2022022）**

（资格后审）

**采购单位：江苏省南通市人民检察院**

 **代理机构：江苏西亚项目管理咨询有限公司**

**二〇二二年九月**

**目 录**

第一章比选公告

第二章投标人须知

第三章项目需求

第四章评审方法和程序

第五章合同授予及主要条款

第六章投标响应文件格式

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的比选。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本比选文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

**第一章 比选公告**

江苏西亚项目管理咨询有限公司（以下称招标代理机构）受江苏省南通市人民检察院（以下称采购人）的委托，就南通市人民检察院新风系统采购安装项目组织比选，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目名称：南通市人民检察院新风系统采购安装项目；

二、项目内容：具体详见比选文件第三章项目需求；

三、项目预算：人民币4.9万元；

四、服务期限：具体详见项目需求。

五、投标人资格：

 1.具有独立承担民事责任能力，且有承担本项目需求的能力；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：响应供应商须是有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的专业制造商或代理商(或经销商)，如为代理商(或经销商)投标须提供相关证明材料。

六、比选文件的获取及项目报名

1.自行在“江苏省南通市人民检察院官网”获取。

2.报名截止时间2022年9月8日17 时00分，逾期不予受理，未在报名截止时间前报名的，不得参加本项目投标。

3.报名方式：携带营业执照复印件和授权书发送至邮箱jiangsuxiya@126.com进行报名，并联系18962990275。

4.资料费：300元/份。

七、响应文件提交及评审时间

截止时间：**2022年9月9日9:30**（北京时间）

地点：**南通市崇川区濠南路251号江苏省南通市人民检察院二楼会议室**，如有变动另行通知。

**特别提醒：开标地点停车位有限，请各潜在供应商合理选择交通工具，或提前到达开标地点。**

因目前仍属于新冠疫情防控阶段，故只允许每个供应商的1名人员进入比选现场。请各供应商代表做好自身防护，全程配戴口罩，同时还须接受比选现场工作人员的检查（包括但不限于信息登记、检查健康码、行程码、48小时内“阴性”核酸检测证明等）。若健康码为黄码和红码，则一律不得进入比选现场；若行程码带“\*”，也一律不得进入比选现场。若开标当日，南通市防疫部门有最新规定且高于上述标准，则以开标当日南通市防疫部门的规定为准。若因未配合检查或不符合检查要求而引起的后果，由各供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 江苏省南通市人民检察院

地 址：南通市崇川区濠南路251号

联系人： 王先生 联系人：13921670203

2.采购代理机构信息

名 称：江苏西亚项目管理咨询有限公司

地　　址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心2幢1207室

联系方式：戴工18962990275

**第二章 投标人须知**

**一、说明**

1、本比选文件仅适用于江苏西亚项目管理咨询有限公司组织（以下称代理机构）的比选活动。

2、比选活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、比选文件的解释权属于代理机构和采购人。

4、投标人应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

**二、比选文件的补充说明、澄清、修改、答疑**

1、代理机构有权对发出的比选文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及比选文件的补充说明、澄清或修改，均以**江苏省南通市人民检察院官网**发布的信息为准。

3、代理机构对比选文件的补充说明、澄清或修改，将构成比选文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、除非代理机构以书面的形式对比选文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及比选文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

5、招标采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对比选文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

**三、投标响应文件的组成及装订**

1、投标文件由：①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③商务标响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称委托代理人）签字（或盖章）并加盖公章。

**四、投标文件的份数和签署**

1、投标文件均为**一份“正本”和二份“副本”。**

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

**五、投标文件的密封及标记**

1、投标人须将本项目投标文件：①、②、③**分别单独密封**。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

**特别提醒：**投标文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

**六、投标响应文件内容**

**A、资格后审材料文件**（一个密封包，含一正两副文件）：

1、提供 “三证合一”的《营业执照》（提供复印件并加盖公章）；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供复印件并加盖公章）；

5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、关于资格文件的声明函；

7、资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）；

8、产品质量承诺函。明确承诺所提供的新风系统及相关安装服务不对应用场所的原声音、图像条件造成破坏性影响。

9、其它需要提交的资格审查证明材料。

**B、技术标响应文件（格式参见第六章）**（一个密封包，含一正两副文件）**：**

【特别提醒1】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件。

**根据第四章评标办法要求自行提供相关资料。**

**C、商务标响应文件（格式参见第六章）**（一个密封包，含一正两副文件）**：**

【特别提醒】商务标响应文件应包括比选文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

1、投标响应报价总表；

2、其他认为需要的资料。

**七、联合投标**

本项目不接受多个投标人组成的联合体参与投标。

**八、投标文件递交时间及地址**

时间：2022年9月9日9:30（北京时间）

地点：南通市崇川区濠南路251号江苏省南通市人民检察院二楼会议室，如有变动另行通知。

**九、投标报价**

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人对投标报价中的服务的报价应包括：响应及完成本项目工作所需的一切费用。包含但不限于服务劳务、管理、相关证书报名费、培训费、材料费、运输费、保险、售后服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、比选文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在总价内。项目总价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、投标报价为最终报价，即**本次招标项目仅为一次报价。**

8、除非因特殊原因并经采购人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**十、投标费用**

**1、本项目招标代理服务费用及专家费由中标人承担支付，招标代理费按2000元计取，专家费按实结算。中标人需在领取中标通知书之前付清。**

 **2、比选文件每套售价300元**，在递交投标文件的同时提交给招标代理机构，售出不退。无论招标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

**十一、结算方式**

（1）1、合同签订后一周内支付合同金额的50%作为首付款（该首付款最后抵作价款），安装、调试完毕，验收合格后十个工作日内支付至合同价的95%，验收合格贰年后支付余款。付款方式以实际最终签订的采购合同为准。

**十二、未尽事宜**

其他配套相关的法律法规的规定执行。

**第三章项目需求**

**一、货物主要技术规格和参数**

**1、设备清单**

|  |
| --- |
| **新风系统工程清单** |
| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 全新风除湿机 | 迈迪龙/科林贝思/士诺 | 风量1300-1600m³/h,电压/频率：380V/50HZ | 台 | 1 | 全室外型 |
| **2** | 室内新风口 | 国标 | 旋转式可调风口¢200 | 个 | 4 | ABS |
| **3** | 室内回风口 | 国标 | 旋转式可调风口¢200 | 个 | 2 | ABS |
| **4** | 镀锌铁皮风管 | 国标 | 现场定制 | 平方 | 54 |  |
| **5** | PVC电工管 | 三德/公元/中财 |  | 米 | 10 |  |
| **6** | 吊筋吊卡 | 国标 |  | 项 | 1 |  |
| **7** | 橡塑保温 | 华美/康尧/ 古达 |  | 项 | 1 |  |
| **8** | 其他辅材 | 国标 |  | 项 | 1 |  |
| **9** | 开槽打洞 |  |  | 项 | 1 |  |
| **10** | 设备吊装及调试 |  |  | 项 | 1 |  |
| **11** | 装修装饰恢复 |  |  | 项 | 1 |  |

**备注：**

 ①综合考虑自行勘察现场情况、现有图纸、自行深化图纸 （负责在原设计图纸的基础上优化设计方案，并需要设计认可）等因素报价，计入报价中，成交后总价一律不作调整。

 ②本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。

③为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

（4）提供新参数的由制造商出具的证明文件：①由制造商提供产品给相关法定检测机构出具的检测报告；②制造商的技术白皮书；③制造商的生产许可证；④提供前述①②③项原件的复印件且必须加盖制造商红章。

**2、产品要求：**

①、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，业主方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

②、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在投标文件中有特别要求的，按投标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

③、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

④、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

⑤、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

⑥、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

⑦、本项目应用场所对声音图像有高标准要求，新风系统不得对应用场所的声音、图像条件造成破坏性影响（以是否影响会议室正常使用为标准），否则采购方有权要求成交供应商进行改进（不进行增补预算）或拆除并恢复原样(追缴已付款项并追究违约责任）。

**二、项目具体需求说明**

**（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实采购政策需满足的要求**

 1、成交供应商须支付1000元的设计费，支付给前期设计单位，若供应商拒不支付的，由招标人在成交供应商的设备款中扣除，请各响应供应商自行考虑报价，请将此报价包含在总报价中。质保期满后继续提供服务，配件供应充足及时。

**（二）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点**

1、采购项目交付时间： 成交供应商需在签订合同60日内完成所有设备的安装调试，具体安装时间由业主单位通知。

2、采购项目交付地点：采购单位指定地点。

**（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

1、免费质保期自验收合格之日起计算，**整机及新风系统质保期为经验收合格后起计的贰年。**

2、售后服务要求

①、供应商负责安装、调试、验收，恢复室内装修，并承担因此发生的一切费用。

②、质保内免费提供产品的维修维护，包括非人为因素发生的产品修理、更换的费用。过质保期后应提供上门维修，维修费用只收取零部件成本费，零部件成本清单附在质保承诺书后。

③、供应商须提供产品出现故障，在接采购方维修联系通知后1小时内响应，提供不间断的24小时服务直到故障排除。

 **（四）采购标的付款方式**

1、合同签订后一周内支付合同金额的50%作为首付款（该首付款最后抵作价款），安装、调试完毕，验收合格后十个工作日内支付至合同价的95%，验收合格贰年后支付余款。付款方式以实际最终签订的采购合同为准。

**第四章评审方法和程序**

**一、招标人委托招标代理机构组织招标**

1、成立评标委员会或评标小组，由采购人代表和有关专家依法组成。

2、投标人的法定代表人或委托代理人须持身份证原件准时参加投标会。

**二、评标小组**

1、评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查投标文件是否符合比选文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按比选文件载明的方式评审确定中标人。

2、评标小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照比选文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门的投诉处理工作；

（5）配合招标采购人答复投标人提出的质疑。

3、项目开标后直到项目中标结果公告，发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，评标小组成员都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

4、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

**三、评审原则：**

1、本项目采用**综合评分法**，即指在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照本比选文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

2、由评标小组对资格审查合格的投标人所提交的投标文件技术标进行评审。

3、评标小组严格按比选文件的规定要求、条件、评分标准，**对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价评审**。

4、评标小组对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

**四、评审方法**

1、评标小组将仅按本比选文件载明的方法与规定，为实质上响应比选文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

2、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为**75%**（权重）（取小数点后二位）；

（2）商务标分值占总分值的比重为**25%**（权重）（取小数点后二位）。

3、评标小组严格按比选文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评标小组各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5、开启投标人的商务报价标，评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的投标应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与比选文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上相应 ，则按无效报价处理。

 6、计算各投标人的商务标报价得分，与技术标得分相加为投标人的综合得分（保留小数点后2位），综合得分由高到低排序，得分最高者推荐为本项目的中标人并出具评审报告。若综合得分相同的，则采取现场抽签的方式确定。第一中标候选人如弃标或者中标后不符合招标文件的要求，则由第二中标人中标，依次类推或者甲方决定重新招标。

**五、评审细则**

（一）技术响应评分：（75分）

技术响应文件分值：技术分是所有评委评分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

1、技术总体方案（20分）

施工现场了解非常深入，建设目标非常明确，推荐新风品牌非常适合场所需求的16至20分；对现场了解较为熟悉，建设目标较为熟悉，推荐品牌较为适合场所需求的11至15分；对现场条件了解不深，推荐品牌论证不充分的1至10分。

防护方案（15分）

对施工现场重点设备、重点部位防护特别重视，防护措施非常有针对性的10至15分；防护较为重视，防护措施较有针对性的4至9分；防护方案和防护措施一般的1至3分；

静音处理方案（20分）

针对本项目采购的静音方案、施工措施非常有针对性、可行性的16至20分；较有针对性、可行性的11至15分；静间处理方案及措施针对性不强、可行性不高的1至10分。

电力方案（10分）

接电方案非常细致的8至10分，较为细致的5至7分，接电方案一般及以下的1至4分。

施工力量、工期、和垃圾处理10分，

施工力量满足施工需求，明确承诺在3个工作日完成安装任务并处理建筑垃圾的10分；未明确施工力量、施工日期以及未明确承诺处理建筑垃圾的5至9分；相关方案不明的0至4分。

（二）商务报价响应评分：（25分）

 1、本次项目最高限价：4.9万元，超过限价作无效报价处理。

2、满足比选文件要求且最终报价最低的供应商的价格为比选基准价，其商务报价响应分为满分25分。其他供应商的商务报价响应分统一按照下列公式计算：

 商务报价响应分 =（比选基准价/最后比选报价）×25%×100

（三）评审争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组各评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）评审结果解释

对落标的投标人不做落标原因的解释。

**六、评审程序**

1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出比选文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。比选文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按比选文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价确定其商务技术得分。

6、评标小组依据技术标评审得分确定入围商务报价的投标人后，根据投标人的报价，结合其技术标评审得分后为综合得分，并由高到低顺序排列，综合得分最高的确定中标人，并将结果通知所有投标人。

7、确定中标人的特殊情况处理：采用综合评分法综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

**七、出现下列情形之一的，作无效投标处理**

1、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

3、投标文件技术部分出现比选价格的内容；

4、不具备比选文件规定的资格要求的；

5、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、投标报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价竞标的；

9、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应比选文件要求的。

**八、出现下列情形之一的，作废标处理**

1、符合资格条件或者对比选文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

**九、中标通知**

1、开标结束后，招标采购人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

**第五章 合同授予及合同范本**

1、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后30日内与采购人签订采购合同（一式肆份，采购人、中标人各执两份），所签合同不得对比选文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

2、比选文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、合同范本。

**合同书**

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间： 年 月 日

签订地点：

根据《民法典》及 年 月 日 采购项目(采购编号： )的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

**1.货物及服务：**

1.1乙方向甲方提供以下货物以及运输、装卸、检验、技术服务、质保期服务等相关服务

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 货物标准 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额(人民币):  |

1.2乙方按其投标文件提供的货物及服务必须满足采购文件的各项要求。货物清单见合同附件。

1.3乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务、质保期等服务不得低于采购文件的要求及投标文件承诺的标准。

1.4前述采购货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

1.5乙方承诺所提供的新风系统及相关安装服务，不对应用场所的原声音、图像条件造成破坏性影响（以是否影响会议室正常使用为标准）。如造成破坏性影响 ，乙方承诺对新风系统进行改进（不增补费用）。如果无法通过改进恢复原应用条件，乙方承诺对新风系统进行拆除并恢复原样，同时退回已付款项并承提违约责任。

2.价格：

2.1按照乙方的成交价，本合同价款总额为：大写人民币 元（RMB 元），包含但不限于以下费用：项目需求提供的可能涉及到的货物材料费、人工安装费、二次深化设计费用、空洞封堵、调试试验费用、施工机械费、管理费、设备基础土建、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费、售后服务与维保及相关劳务支出等的所有费用、货物运至最终目的地的运输费*、*超高费、辅材(管道含保温防腐、线路、支架含抗震、遥控装置含遥控器、冷媒、辅材、开洞口)、装卸费、保险费、成品保护费和招标代理费等（即本合同价款包含履行本合同的全部费用）。即乙方在招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用（即乙方履行本合同的全部费用）。

乙方应综合考虑自行勘察现场情况、现有图纸、自行深化图纸 （负责在原设计图纸的基础上优化设计方案，并需要设计认可）等因素报价，计入报价中，成交后总价一律不作调整。

**3.货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：**

3.1乙方提供的货品必须达到或优于采购文件“货物需求一览表”技术需求中各项指标参数。

3.2乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。

3.3乙方提供的货物必须是正品。

3.4因货物的质量问题发生争议，任何一方均可委托有鉴定资格的机构进行质量鉴定。经鉴定后，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，则该批货物无条件退货，由此所造成的直接经济损失，由乙方承担。

3.5货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不给予调换的，均按不能交货处理。

**4.包装及运输：**

4.1由乙方提供符合本合同项下货物运输的必要包装方式，符合采购文件“货物需求一览表”的要求。

4.2如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

4.3包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担责任。

**5.交货及验收：**

5.1交货地点：产品设备送至甲方指定的地点并负责安装。

5.2交付及安装调试服务日期：**合同签订生效后 日历天完成所有产品生产及安装调试（具体安装时间由甲方通知）。**

5.3每批货物须经甲方抽样检验，初验合格后方可收货，初验不合格者作退货并警告处理。

5.4乙方必须提供每批货物的生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件。

**6.结算及付款方式：**

6.1 合同乙方即采购项目的成交人，结算价格为成交人投标文件所报成交价格。

6.2合同签订后一周内支付合同金额的50%作为首付款（该首付款最后抵作价款），安装、调试完毕，验收合格后十个工作日内支付至合同价的95%，验收合格贰年后支付余款，付款方式以实际最终签订的采购合同为准。

6.3货物发票由乙方按国家有关财税规定开具给甲方。

**7.违约责任：**

7.1乙方未能准时交付货物，则向甲方支付该批货物总额10%的违约金。

7.2乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。

7.3甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付该批货物总额10%的违约金。

7.4甲方无正当理由逾期付款的，则每日按该批货物总额3‰向乙方偿付违约金。

7.5因乙方不能按期交货，甲方有权购甲其他产品替代该批货物，由此产生的差价损失由乙方支付。

7.6 乙方未按照售后服务承诺提供维修、维保服务的，甲方有权另行委托他人进行维修、维保，由此产生的费用，甲方有权要乙方承担。

**8.不可抗力：**

8.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关部门所出具的不可抗力因素证明。

8.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

**9.质量保证：**

本项目免费质保期 年，免费质保期自验收合格之日起计算。

**10.争议解决：**

10.1本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时可以向人民法院起诉。

**11.合同构成：**

11.1下述文件是构成合同不可分割的部分，具有同等的法律效力，应一并阅读和理解。

1. 本合同协议书；
2. 成交通知书；
3. 采购文件及附件；
4. 投标文件及附件；
5. 经双方协商一致达成的补充协议。

11.2上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

**12.合同期限与数量：**

12.1本合同期限为 年，自 开始至 止。

12.2本合同一式肆份，具有同等法律效力，**采购人、供应商各两份**。

**13.合同未尽事宜：**

13.1合同中未尽事宜，甲乙双方应友好协商，按国家有关法律、法规执行。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

**第六章** **投标响应文件格式**

**一、投标响应文件目录**

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副文件）

B、技术标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

C、商务标响应文件（一个密封包，含一正两副文件）

**二、投标响应文件封面范例**

|  |
| --- |
| 项目名称：投标响应文件对应投标标文件，对应填写：资格后审材料文件技术标响应文件商务报价标响应文件（资格后审）投标人：参加投标人全称二○二一年月日 |

1. **投标响应文件**

**关于资格文件的声明函**

 （采购人） ：

本公司愿就由贵单位组织实施的 （比选项目名称及项目编号)的活动参与比选。本公司所提交的比选响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**法定代表人身份证明**

（法定代表人参加比选时，须出示此证明）

 （采购人） ：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的 （比选项目名称及项目编号)项目的比选活动，全权代表我公司处理比选的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

**注: 如为法定代表人参加比选时，须将身份证原件带至开标现场备查。**

**授权委托书**

（被授权人参加比选时，须出示此证明）

 （采购人） ：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 （比选项目名称及项目编号)项目的采购活动，全权处理一切与该项目比选有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

 法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

 （粘贴此处）

**注: 如为被授权人参加比选时，须将身份证原件带至开标现场备查。**

**参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中

 (在下划线上如实填写：有或没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应截止时间节点， (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**比选响应函**

致 （采购人） ：

根据贵方的 （比选项目名称和项目编号）比选文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方 （供应商的名称），全权处理本次项目比选采购的有关事宜。

据此函， （签字人）兹宣布同意如下：

1.按比选文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的比选、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与比选采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在比选文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守比选文件中要求的收费项目和标准。

7.与本比选采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

**2、技术部分正负偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选要求 | 比选响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

**供应商一般情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 总部地址 |  |
| 分支机构 |  |
| 当地代表处地址 |  |
| 电话 |  | 联系人 |  |
| 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 项目负责人 |  | 年龄 |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  | 执业资格 |  |
| 经营范围 | 营业执照载明：1. 2. 3. ……………………… |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |

响应供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

**其他格式（如有）**

**报价总表（开标一览表）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 比选报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

比选响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

**注：**（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

(2) 本表总报价（以人民币计价）包含但不限于以下费用：项目需求提供的可能涉及到的货物材料费、人工安装费、二次深化设计费用、新风封堵、调试试验费用、施工机械费、管理费、设备基础土建、利润、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费、售后服务与维保及相关劳务支出等的所有费用、货物运至最终目的地的运输费*、*超高费、辅材(管道含保温防腐、线路、支架含抗震、遥控装置含遥控器、冷媒、辅材、开洞口)、装卸费、保险费、成品保护费和招标代理费等。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

（3）综合考虑自行勘察现场情况、现有图纸、自行深化图纸 （负责在原设计图纸的基础上优化设计方案，并需要业主认可）等因素报价，计入报价中，成交后总价一律不作调整。